## Лист1
Приложение № 1 к тендерной документации
по закупу реактивов для лаборатории
Перечень закупаемых товаров
Номер лота | Наименование | единица измерения | Кол-во | Цена, тг | Сумма, тг | Место поставки | Срок поставки
Реактивы для для анализатора газового состава крови ABL 800 «RADIOMETER MEDICAL ApS»
1 | Термобумага в рулонах (кор. 8 рул.) на анализатор ABL-800. | кор | 5 | 53570 | 267850 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
2 | Мембраны для референтного электрода (коробка 4 шт.) на анализатор ABL-800. | кор | 1 | 90310 | 90310 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
3 | Мембраны для К-электрода (коробка 4 шт.) на анализатор ABL-800. | кор | 1 | 663520 | 663520 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
4 | Мембраны для Са-электрода (коробка 4 шт.) на анализатор ABL-800. | кор | 1 | 663520 | 663520 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
5 | Мембраны для Сl- электрода (коробка 4 шт.) на анализатор ABL-800. | кор | 1 | 663520 | 663520 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
6 | Мембраны для Nа-электрода (коробка 4 шт) на анализатор ABL-800. | кор | 1 | 663520 | 663520 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
7 | Мембраны для рСО2-электрода (коробка 4 шт.) на анализатор ABL-800. | кор | 1 | 403370 | 403370 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
8 | Мембраны для рО2-электрода (коробка 4 шт.) на анализатор ABL-800. | кор | 1 | 403370 | 403370 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
9 | Мембраны для глюкозного электрода (коробка 4 шт.) на анализатор ABL-800. | кор | 3 | 228140 | 684420 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
10 | Мембраны для лактатного электрода (коробка 4 шт.) на анализатор ABL-800. | кор | 3 | 228140 | 684420 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
11 | Очистной раствор-200 мл на анализатор ABL-800. | фл | 8 | 88110 | 704880 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
12 | Калибровочный раствор 1-200 мл на анализатор ABL-800. | фл | 7 | 88110 | 616770 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
13 | Калибровочный раствор 2-200 мл на анализатор ABL-800. | фл | 14 | 88110 | 1233540 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
14 | Раствор промывочный-600 мл на анализатор ABL-800. | фл | 20 | 69630 | 1392600 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
15 | Раствор гипохлорита-100 мл на анализатор ABL-800. | фл | 2 | 63910 | 127820 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
16 | Баллон с калибровочным газом 1 на анализатор ABL-800. | Бал. | 2 | 183590 | 367180 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
17 | Баллон с калибровочным газом 2 на анализатор ABL-800. | Бал. | 2 | 183590 | 367180 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
18 | Капилляры гепаринизированные с принадлежностями safeCLINITUBES-пластиковые, объемом-70 мкл. на анализатор ABL-800. | шт. | 12000 | 480 | 5760000 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
19 | Ловушка сгустков для капилляров (250шт) | шт. | 2500 | 224 | 560000 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
20 | Шприцы РIСО с сухим гепарином для взятия артериальной крови РIСО50, объемом 2 мл., без иглы (уп-100 шт) на анализатор ABL-800. | уп | 4 | 55045 | 220180 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
21 | Калибровочный раствор tHb в (упак 4 амп) на анализатор ABL-800. | кор | 1 | 63910 | 63910 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
22 | Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1, 30 амп в упак на анализатор ABL-800. | кор | 2 | 190630 | 381260 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
23 | Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, 30 амп в упак на анализатор ABL-800. | кор | 2 | 190630 | 381260 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
24 | Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3, 30 амп в упак на анализатор ABL-800. | кор | 2 | 190630 | 381260 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
25 | Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 амп в упак на анализатор ABL-800. | кор | 2 | 190630 | 381260 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
Реактивы на биохимический анализатор RX Imola (Randox Laboratories Ltd, Великобритания)
26 | Реагент для определения ALT(GPT) / Аланинаминотрансфераза (GPT) Жидкий, уп(R1 6x51, R2 6x14) | уп. | 3 | 32188 | 96564 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
27 | Реагент для определения ALK.PHOS. / Щелочная фосфатаза (жидкий), уп(R1 6x51, R2 6x14 ) | уп. | 1 | 43415 | 43415 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
28 | Реагент для определения AST(GOT)/ Аспартатаминотрансфераза (GOT) (Жидкий), уп(R1 6x51, R2 6x14) | уп. | 3 | 32188 | 96564 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
29 | Реагент для определения AMYLASE / Амилаза общая (жидкий), уп(R1 4x16, R2 4x5) | уп. | 12 | 63139 | 757668 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
30 | Реагент для определения BILIRUBIN(DIRECT) / Билирубин прямой (жидкий), уп(R1 2x30, R2 8x4) | уп. | 12 | 19941 | 239292 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
31 | Реагент для определения BILIRUBIN(TOTAL) /Билирубин общий, уп(R1 2x50, R2 8x4) | уп. | 6 | 19941 | 119646 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
32 | Реагент для определения CRP(CompleteKitwithDisposibleCards /СРБ в диапозоне(0.3-160 mg/l),уп(R1 2x11,R2 2x11) | уп. | 36 | 88800 | 3196800 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
33 | SPECIFIC PROTEIN CALIB. (Liquid) / С-реактивный белок калибратор ,уп(5x1) | Уп. | 2 | 217021 | 434042 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
34 | Реагент для определения CREATININE (Liquid / Креатинин (Жидкий), уп(R1 6x51, R2 3x28) | уп. | 1 | 22443 | 22443 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
35 | Реагент для определения GLUCOSE Глюкоза(Жидкий) (Монореагент),уп (4x50) | уп. | 7 | 27840 | 194880 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
36 | Реагент для определения MAGNESIUM / Магний (жидкий) (Монореагент), уп(6x20) | уп. | 1 | 25142 | 25142 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
37 | Реагент для определения TOTALPROTEIN/Общийбелок(жидкий) (Монореагент),уп(9x51) | уп. | 1 | 34886 | 34886 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
38 | Реагент для определения UREA / Мочевина (жидкий), уп(R1 6x51, R2 4x20) | уп. | 4 | 32403 | 129612 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
39 | Реагент для определения IRON \ Реагент для определения IRON / Железо (жидкий), уп(R1 6x20, R2 3x11) | уп | 1 | 42363 | 42363 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
40 | Реагент для определения CALCIUM / Кальций (жидкий/монореагент), уп(9x51) | уп | 1 | 53580 | 53580 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
41 | Реагент для определения LIPOPROTEIN / Холестерин (жидкий), уп(9x51) | уп | 1 | 25760 | 25760 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
42 | Реагент для определения TRIGLYCERIDES /Триглицериды, уп(6x51) | уп | 1 | 47977 | 47977 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
43 | Промывочный раствор No. 2, флакон (6x25) | Уп. | 7 | 110477 | 773339 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
44 | Промывочный раствор No. 1, флакон (6x25) | Уп. | 7 | 110477 | 773339 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
45 | Солевой разбавитель уп( 10х100) | Уп. | 2 | 53580 | 107160 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
46 | AcidWashSolution Кислотный моющий раствор, флакон (6x80) | Уп. | 1 | 29705 | 29705 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
47 | Калибратор В RX3949 на биохимический анализатор IMOLA | уп. | 1 | 93565 | 93565 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
48 | Калибратор А RX4000 на биохимический анализатор IMOLA | уп. | 7 | 483260 | 3382820 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
49 | CALIBRATION SERA LEVEL3 /Мультикалибратор клинической химии уровень 3, уп(20x5) | Уп. | 1 | 146208 | 146208 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
50 | Электрод Na D200-0014 на биохимический анализатор IMOLA | уп. | 1 | 466260 | 466260 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
51 | Электрод К D200-0015 на биохимический анализатор IMOLA | уп. | 1 | 466260 | 466260 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
52 | Электрод Сl D200-0016 на биохимический анализатор IMOLA | уп. | 1 | 466260 | 466260 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
53 | Референтный электрод D200-0017 на биохимический анализатор IMOLA | уп. | 1 | 466260 | 466260 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
54 | Галогеновая лампа на биохимический анализатор IMOLA | шт. | 6 | 358690 | 2152140 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
55 | Фильтры сетчатые (внутренние) на биохимический анализатор IMOLA | уп. | 7 | 61655 | 431585 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
56 | Годовой сервисный набор | набор | 1 | 750000 | 750000 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
57 | Кюветы | уп. | 1 | 265000 | 265000 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
Реактивы для имуноферментного анализа
58 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови | набор | 7 | 33350 | 233450 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
59 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего трийодтиронина в сыворотке (плазме) крови. | набор | 1 | 30910 | 30910 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
60 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного трийодтиронина в сыворотке (плазме) крови. | набор | 2 | 42780 | 85560 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
61 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке (плазме) крови. | набор | 6 | 36880 | 221280 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
62 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. | набор | 4 | 39440 | 157760 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
63 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови. | набор | 2 | 37290 | 74580 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
64 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови. | набор | 6 | 41740 | 250440 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
65 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови. | набор | 6 | 41740 | 250440 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
66 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови. | набор | 7 | 71340 | 499380 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
67 | Реагент для иммуноферментного количественного определения концентрации прогестерона в сыворотке крови человека. | набор | 4 | 41340 | 165360 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
68 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации кортизола в сыворотке крови. | набор | 2 | 36810 | 73620 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
69 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови | набор | 7 | 40700 | 284900 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
70 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови. | набор | 7 | 33070 | 231490 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
71 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis. | набор | 8 | 42900 | 343200 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
72 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. | набор | 8 | 38800 | 310400 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
73 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке и плазме крови «ДЭАС-ИФА» | набор | 3 | 44000 | 132000 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
74 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса. | набор | 6 | 43090 | 258540 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
75 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа. | набор | 6 | 46260 | 277560 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
76 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке и плазме крови «Экстрадиол-ИФА». | набор | 2 | 55100 | 110200 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
77 | Контроль для проверки ИФА | набор | 3 | 49800 | 149400 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
78 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. | набор | 6 | 43000 | 258000 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
79 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. | набор | 6 | 46250 | 277500 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
80 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii. | набор | 4 | 47110 | 188440 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
81 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. | набор | 2 | 41100 | 82200 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
82 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. | набор | 4 | 50620 | 202480 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
83 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. | набор | 2 | 54470 | 108940 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
84 | Тест-система иммуноферментная для выявления HBsAg с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. | набор | 12 | 20690 | 248280 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
85 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | набор | 12 | 20690 | 248280 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
86 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия НвsAg. | набор | 3 | 29860 | 89580 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
87 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | набор | 2 | 36760 | 73520 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
88 | Отрицательная донорская сыворотка, не содержащая серологические маркёры гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции, сифилиса , для контроля специфичности анализа в лаборатории при использовании наборов реагентов для выявления соответствующих инфекционных маркеров. | набор | 1 | 66790 | 66790 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
89 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Минимальный положительный контрольный образец», содержащий HbsAg и анти-ВГС IgG , для контроля чувствительности анализа в лаборатории при использовании наборов реагентов для иммуноферментного выявления HbsAg c пределом выявления 0,05 МЕ/мл и антител к ВГС. | набор | 1 | 48970 | 48970 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
90 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю бруцеллёза в сыворотке (плазме) крови человека. | набор | 1 | 53240 | 53240 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
91 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю бруцеллёза в сыворотке (плазме) крови человека. | набор | 1 | 55640 | 55640 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
92 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА 15-3 в сыворотке крови | набор | 3 | 67860 | 203580 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
93 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови. | набор | 3 | 47730 | 143190 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
94 | Набор реагентов для иммуноферментного определения микоплазмоза Ig G/М | набор | 6 | 39800 | 238800 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
95 | Набор реагентов для иммуноферментного определения уреаплазмоза Ig G/М | набор | 6 | 39800 | 238800 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
96 | Набор реагентов для иммуноферментного определения листериоза Ig G | набор | 1 | 49100 | 49100 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
97 | Набор реагентов для иммуноферментного определения листериоза Ig М. | набор | 1 | 59800 | 59800 | г Актобе, ул Алтынсарина 3А | Поставка по заявке заказчика
ИТОГО |  |  |  |  | 41533055
Директор ____________________________________________ Балыков А.Ж.